| 1 | Запустить Технологическое ПО Admin Tools. |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | В окне авторизации ввести имя пользователя «ADMINISTRATOR» и нажать кнопку . |  |
| 3 | В дереве устройств либо в правом окне программы выбрать. |  |
| 4 | Открыть настройки канала связи, нажав кнопку на панели инструментов. В списке предложенных каналов связи выбрать . Двойным щелчком левой кнопки мыши открыть настройки обмена данными. В появившемся окне, установить IP-адрес и порт соединения. После изменения настроек нажать кнопку и кнопку . |  |
| 5 | В правой части окна программы в поле «Адрес устройства» установить значение 254 (адрес УСПД по умолчанию) В поле «Время до закрытия сеанса» установить значение 10000. Нажать кнопку . |  |
| 6 | В случае успешной авторизации в правой части программы появится надпись «Выполнено успешно» а значок перед надписью СЕ 805 поменяется на . После авторизации в левой нижней части программы появится дерево устройства - |  |
| 7 | В дереве устройства выбрать ветку «Конфигурация – Измерения – Счетчики с цифровым интерфейсом - Каналы связи для обмена с СЦИ». |  |
| 8 | В окне справа выделить галочками первые два канала связи и нажать кнопку . |  |
| 9 | Убедиться, на каком интерфейсе находится радиомодем, и какая скорость передачи данных установлена. |  |
| 10 | В дереве устройства выбрать ветку «Конфигурация – Общие параметры». |  |
| 11 | Считать параметры интерфейсов, и убедиться что скорость передачи данных в каналах связи для обмена с СЦИ и общих параметрах одинаковые. |  |
| 12 | В дереве устройства выбрать ветку «Команды - Прямой доступ к интерфейсам». |  |
| 13 | Установить значения Нажать кнопку . |  |
| 14 | Завершить сеанс связи с CE 805, выбрать Каналы связи Разорвать соединение Нажать не использовать. |  |
| 15 | Выбрать свойства канала связи. Запомнить порт. |  |
| 16 | Запустить ПО Modem Tools, включить галочку Ethernet. |  |
| 17 | Зайти в меню Настройки канала – Ethernet - Настройки Ethernet. |  |
| 18 | В открывшемся меню настроек ввести настройки порта аналогично с каналом связи Admin Tools. |  |
| 19 | Зайти в меню Настройки канала – Ethernet – Авторизация. |  |
| 20 | Нажать кнопку в группе Параметры для чтения/записи. Убедиться, что считанные параметры соответствуют заданным требованиям. |  |