Работа по настройке портов связи описана в руководстве пользователя п. 5.3.2 <http://www.energomera.ru/documentations/product/ce208_ce308_spds_rp.pdf> . Команды сброса настроек портов связи на начальные установки не предусмотрено .

 Все настройки портов, за исключением адресов, доступны для изменения, как
с кнопок (см. п. 5.3.2.5), так и по интерфейсам. Настройки выводятся на ЖКИ в специальных окнах (см. п. 5.3.2.4). в группе 4